## Foglio1
Year | Cable Description | Construction normative | CPR Class | DoP
2019 | FG16OCR16FR16 600/1000V | CEI 20-13 | Cca -s3,d1,a3 | CCE_DOP_190013
2022 | FG16OHM16 0,6/1kV | IEC 60502-1 | Cca S1b, d1, a1
2021 | FG16OHM16AM16 0,6/ 1kV | IEC 60502-1 | Cca -s1b,d1,a1 | CCE_DOP_210005
2019 | FG16OHM16FM16 600/1000V | CEI 20-13 | Cca -s1b,d1,a1 | CCE_DOP_190008
2021 | FG16OM16AM16 0,6/ 1kV | IEC 60502-1 | Cca -s1b,d1,a1 | CCE_DOP_210008
2019 | FG16OR16FR16 600/1000V | CEI 20-13 | Cca -s3,d1,a3 | CCE_DOP_190003
2019 | FG16OR16FR16 600/1000V | CEI 20-13 | Cca -s3,d1,a3 | CCE_DOP_190002
2019 | FG16R16 600/1000V | IEC 60502-1 | Cca -s3,d1,a3 | CCE_DOP_190004
2021 | FG16XHOHM16AM16 0,6/ 1kV | EN 50288-7 | Cca -s1b,d1,a1 | CCE_DOP_210003
2019 | FG16XHOHM16FM16 600/1000 V | CEI 20-13 | Cca -s1b,d1,a1 | CCE_DOP_190009
2021 | FG18OHM16AM16 0,6/ 1kV | IEC 60502-1 | B2ca -s1b,d1,a1 | CCE_DOP_210007
2022 | FG18OM16AM16 0,6/1kV | IEC 60502-1 | B2ca S1a, d1, a1
2021 | FG18XHOHM16AM16 0,6/ 1kV | EN 50288-7 | B2ca -s1b,d1,a1 | CCE_DOP_210006
2022 | FTG16OHM16AM16 0,6/1kV | IEC 60502-1 | Cca S1b, d1, a1
2022 | FTG16XHOHM16AM16 0,6/1kV | IEC 60502-1 | Cca S1b, d1, a1
2022 | FTG18OHM16AM16 0,6/1kV | IEC 60502-1 | B2ca S1a, d1, a1
2019 | FTG18OM16FM16 600/1000V | CEI 20-45 | Cca -s1,d2,a1 | CCE_DOP_190007
2022 | FTG18XHOHM16AM16 0,6/1kV | IEC 60502-1 | B2ca S1a, d1, a1
2019 | HSLCH+SWB+H 600/1000V (FM9OHH2M1AM1) | NFX 70-100/BS 6853 AB.1 | B2ca - s1, d0 | CCE_DOP_190012
2020 | P FXP 0,6/1 KV + RS485/422 | GEN.TO HD 603 | Eca | CCE_DOP_200003
2019 | RE-2X(ST)H-fl 300/500V (Pairs) | EN 50288-7 | Dca -s2,d2,a1 | CCE_DOP_190010 Rev.02
2020 | RE-2X(ST)H-fl 300/500V (Triples) | EN 50288-7 | Dca -s2,d2,a1 | CCE_DOP_190010 Rev.02
2020 | RE-2X(ST)H-fl 300/500V Pimf (Pairs) | EN 50288-7 | Dca -s2,d2,a1 | CCE_DOP_200002
2020 | RE-2X(ST)H-fl 300/500V Timf (Triples) | EN 50288-7 | Dca -s2,d2,a1 | CCE_DOP_200002
2019 | RE-2X(ST)HSWBH 300/500V | EN 50288-7 | Dca -s2,d2,a1 | CCE_DOP_190011 Rev.01
2020 | RE4OHM16 600/1000 V | IEC 60502-1 | Cca -s1a,d2,a1 | CCE_DOP_200006
2019 | RE4OHM16FM16 600/1000 V | IEC 60502-1 | Cca -s1b,d2,a1 | CCE_DOP_190018
2019 | RE4XHOHM16 300/500 V | EN 50288-7 | Cca -s1b,d2,a1 | CCE_DOP_190017
2020 | RE4XHOHM16FM16 300/500 V | EN 50288-7 | Cca -s1b,d2,a1 | CCE_DOP_200005
2021 | UE4(X)OHH2M16 300/300V | EN 50288-7 | Cca -s1b,d1,a1 | CCE_DOP_210001
2019 | UG16XOHH2M16 300/500V | CEI 20-13 | B2ca –s1a,d0,a1 | CCE_DOP_190014